01.04.2024                                                       110-п

Об утверждении технического задания на разработку

инвестиционной программы «Развитие централизованной

системы водоотведения МКУ МО г. Балашов «Городское ЖКХ»

на период 2025-2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации Балашовского муниципального района Саратовской области от 27 декабря 2021г. № 411-п «Об утверждении проекта «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области на период до 2032 г.», Уставом администрации Балашовского муниципального района Саратовской области, администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ

- Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие централизованной системы водоотведения МКУ МО г. Балашов «Городское ЖКХ» на период 2025-2028 годы».

- Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» www.balashov-tv.ru, разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района www.baladmin.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Балашовского муниципального района М.И.Захарова.

Глава Балашовского

муниципального района                                                       П.М. Петраков

Приложение  к Постановлению

администрации Балашовского

муниципального района

от «01_» _04___2024 г.  №110_-п

Техническое задание на разработку инвестиционной программы

«Развитие централизованной системы водоотведения

МКУ МО г. Балашов «Городское ЖКХ» на период 2025-2028 годы»

Основанием для разработки инвестиционной программы «Развитие централизованной системы водоотведения на период 2025-2028 годы» МКУ МО г. Балашов «Городское ЖКХ» являются нормативные документы:

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (ред. от 01.04.2020 г.) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 (ред. от 22.05.2020г.) "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения города Балашов, утвержденная постановлением администрации Балашовского муниципального района Саратовской области от 27 декабря 2021г. № 411-п «Об утверждении проекта «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области на период до 2032 г.»

Цели и задачи реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа реализовывается в целях:

- повышения надежности работы централизованной системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- увеличения пропускной способности сетей водоотведения;

- обеспечения экологической безопасности системы водоотведения и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- исключения чрезвычайных ситуаций на объектах централизованной системы водоотведения в городе Балашов;

- увеличение срока службы инженерно-технических сетей и сооружений;

- реализация повышения энергетической эффективности.

Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

- модернизация существующих и строительство новых объектов водоотведения;

- реконструкция существующих объектов водоотведения;

- сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг водоотведения;

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций на системе водоотведения.

Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

Технические и технологические:

- снижение аварий и отказов в системе водоотведения;

- достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры.

Экономические:

- - снижение затрат электроэнергии на отведение, очистку и сброс очищенных стоков.

- Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих включению в инвестиционную программу:

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия (адрес объекта) | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КНС № 6 ул. Ревякина | Замена насосов марки 300WQ800-15-45 - 2 шт. | 2025 |
| 2 | Участок канализационной сети. Чугун Ø300 мм, L=147 м. по ул. Ревякина,106-96 | Модернизация безнапорного канализационного коллектора п/э Ø500 мм, L=147 м. по ул. Ревякина,106-96 | 2025 |
| 3 | Участок канализационной сети. Чугун Ø300 мм, L=367м по ул. Ревякина,96-70 | Модернизация безнапорного канализационного коллектора п/э Ø500 мм, L=367 м. по ул. Ревякина, 96-70 | 2026 |
| 4 | КНС № 5 ул. Строителей | Замена насоса марки - 200WQ400-28-45 - 1 шт. | 2026 |
| 5 | Участок канализационной сети. Чугун Ø400 мм, L=500 м. Балашов-3 В/Г № 2 (территория военного училища) | Модернизация напорного канализационного коллектора п/э Ø400 мм, L=500 м. Балашов-3 В/Г № 2 (территория военного училища) | 2027 |
| 6 | КНС №3 ул. Титова | Замена насоса марки 200WQ300-18-22 - 1 шт. | 2027 |
| 7 | Участок канализационной сети. Чугун Ø400 мм, L=600 м. Балашов-3 В/Г №2 (территория военного училища) | Модернизация напорного канализационного коллектора п/э Ø400 мм, L=600 м. Балашов-3 В/Г №2 (территория военного училища) | 2028 |

- Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2023 | Плановое значение по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./ км | 14,50 | 13,82 | 13,17 | 12,55 | 11,96 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/ куб.м | 0,366 | 0,340 | 0,336 | 0,332 | 0,332 |

- Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

- 1. Модернизация объектов водоотведения КНС-3, КНС-5, КНС-6 с целью замены изношенных насосов. Мероприятие повысит энергоэффективность, надёжность работы КНС, предотвратит риск выхода из строя оборудования при затоплении машинных залов станций  и обеспечит бесперебойную работу станций.

2. Модернизация напорных канализационных коллекторов  в части замены  участков трубы. Мероприятие приведет к уменьшению количества засоров, предотвращению возникновения аварийных ситуаций на системе водоотведения,

исключению чрезвычайных ситуаций на объектах централизованной системы водоотведения.

- Капитальные вложения и источники финансирования инвестиционной программы

Объемы финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы по годам в прогнозных ценах соответствующего года определяется с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития РФ на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития РФ.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов на строительно-монтажные работы, утвержденных письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01 декабря 2023 г. № 74669-ИФ/09.

- Общие суммарные затраты на реализацию инвестиционной программы по развитию централизованной системы водоотведения на период 2025 – 2028 гг. составляют 39588,98 тыс. руб. с НДС, в том числе по годам:

- 2025 год – 9 524,64 тыс. руб;

- 2026 год – 9 873,11 тыс. руб;

- 2027 год – 9 853,84 тыс. руб;

- 2028 год – 10 337,39 тыс. руб.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, обеспечиваются за счет средств предприятия, полученных от платы за сброс загрязняющих веществ.

- Инвестиционную программу МКУ МО г. Балашов «Городское ЖКХ» по развитию системы водоотведения на период 2025 - 2028 годы разработать в соответствии с нормативными требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

Первый заместитель главы

администрации Балашовского

муниципального района                                                                   М.И. Захаров