Таблица 11.1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по повышению энергетической эффективности Балашовского муниципального района

на период до 2020 г.

| № п/п | Наименование района, организации | Наименование и описание энергоэффективного проекта, мероприятия | Капитальные вложения, тыс. руб. | Ориентировочный экономический эффект, тыс. руб. в год | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Раздел - Модернизация систем теплоснабжения в бюджетной сфере и ЖКХ |  |  |  |  |  |
| Балашовский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП БМР Саратовской области «Балашовское ЖКХ» | Модернизация системы отопления Очистных сооружений канализации | 107,255 | 219 | 2011-2012 |
|  |  | Модернизация системы отопления производственной базы | 155,00 | 223,00 | 2011-2012 |
| 2 | ООО «Тепловые сети» | «Децентрализация системы теплоснабжения» | 6 000,00 | 1200,00 | 2013-2020 |
|  |  | Децентрализация потребителей с внедрением автономных (индивидуальных) источников теплоснабжения: ул. Советская 183, 185, 110, 116, 118, 122, 124, ул. Пугачёвская, 323, 344, 348, ул. Володарского, 56,52,63,63а.63б,65,65в, 67, ул Рабочая, 42,44,57,59а,59б,69а,71а,73а,70,76,76а,78,80,82,83,83а,85,85а,85б,85в,87,89,91,93,,ул.Пушкина, 38,38а,47,49,64,66,70б,86, ул Коммунистическая,12,12б,14,16,18,22,5,37, ул.Рабочая84,84а,84б., ул.Ленина, 26,28, ул.Гагарина, 51,57,71,75,83, ул. Фабричная, 4 |  |  |  |
|  |  | Реконструкция теплового пункта на территории Рабочего городка под котельную | 16000 | 2300 | 2014-2016 |
| 4 | МУП «Районные коммунальные сети» | АСДУ 14 котельных МУП «Районные коммунальные сети» (с.Тростянка, с.Заречное, с.Лесное, с.Родничок, с. Алмазово, с. Данилкино, с. Б. Мелик, с. М. Мелик, с. Красная Кудрявка, с. Котоврас, с. М. Семёновка, с. Репное, с. Сухая Елань, с. Хопёрское, п. Соцземледельский, с. Терновка,) в том числе проектные работы | 8490,00 | 2877,37 | 2011-2016 |
|  |  | Реконструкция котельных с. Пады и р.п. Пинеровка (Поставка котельного оборудования для котельной в с. Пады, демонтаж и монтаж котла КСВа 2,5 в с.Пады, демонтаж и монтаж котла КГФ 1000 в с. Пады, капитальный ремонт котла КВГ -4 в котельной р.п.Пинеровка, капитальный ремонт котла ДКВР 4/13 в котельной р.п.Пинеровка,) | 4000,0 | 878,034 | 2014-2015 |
|  |  | п. Соцземледелие закрытие котельной и перевод абонентов на индивидуальное отопления | 2000,00 | 300 | 2011 |
|  |  | Капитальный ремонт тепловых сетей в р.п.Пинеровка | 900 | 85 | 2014 |
| 5 | МУП «Комплекс» | Перевод системы горячего водоснабжения части жилого посёлка с умягчённой воды на хозпитьевую | 575,00 | 425,00 | 2010 |
|  |  | Режимная наладка водогрейных котлов ПТВМ-30М | 173,00 | 180,00 | 2010 |
|  |  | Установка газового счётчика | 700,00 | - | 2010 |
|  |  | Наладка водяных систем отопления | 2700,00 | 2100,00 | 2010 |
| 6 | Управление образования администрации Балашовского муниципального района | Строительство автономной газифицированной котельной в УДО «Станция юных натуралистов г. Балашова Саратовской области» | 1000,00 | 26,00 | 2018 |
|  |  | Строительство автономной газифицированной котельной в УДО «Центр эстетического воспитания детей г. Балашова Саратовской области» | 1000,00 | 38,00 | 2018 |
| 7 | Управление культуры администрации Балашовского муниципального района | Строительство автономной газифицированной котельной в СДК с. Родничок | 1500,00 | 96,00 | 2018 |
|  |  | Строительство автономной газифицированной котельной в СДК с. Заречное | 1500,00 | 96,00 | 2019 |
|  |  | Подключение котельной в СДК в с. Пады, работающей на твёрдом топливе, к центральному отоплению | 1500,00 | 96,00 | 2013 |
| 8 | МУП «Балашовский банно-прачечный комбинат» | Изготовление проектно-сметной документации для строительства блочно-модульной котельной для теплоснабжения бани и прачечной МУП БМР «ББПК» | 380 | - | 2012-2013 |
|  | Итого: |  | 48680 ,255 | 11139,4 |  |
| II Раздел - Модернизация систем энергообеспечения |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация МО г. Балашов | Модернизация системы уличного освещения г. Балашова с частичной заменой действующей сети с использованием СИП, заменой светильников на энергосберегающие, установкой приборов учета электроэнергии | 18400,00 | 4183,53 | 2011-2016 |
| 2 | МУП БМР Саратовской области «Балашовское ЖКХ» | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 1 | 3000,00 | 600,00 | 2011 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 2 | 4000,00 | 800,00 | 2013 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 3 | 4000,00 | 800,00 | 2014 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 4 | 8000,00 | 1400,00 | 2014 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 7 | 3000,00 | 600,00 | 2012 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 8 | 3000,00 | 600,00 | 2012 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 10 | 3000,00 | 600,00 | 2011 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 11 | 4000,00 | 800,00 | 2015 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Карла Маркса 39 | 360,00 | 120,00 | 2011 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Орджоникидзе 6 | 360,00 | 120,00 | 2012 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Орджоникидзе 8 | 360,00 | 120,00 | 2013 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС пр. Космонавтов 9 | 360,00 | 120,00 | 2014 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Горохова 19 | 240,00 | 80,00 | 2015 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Ртищевское шоссе 5 | 240,00 | 80,00 | 2016 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Ртишевское шоссе 7 | 240,00 | 80,00 | 2017 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Карла Маркса 81 | 240,00 | 80,00 | 2018 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Карла Марка 83 | 240,00 | 80,00 | 2019 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Карла Маркса 85 | 240,00 | 80,00 | 2020 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Нефтяная 44 | 240,00 | 80,00 | 2020 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Нефтяная 44 а | 240,00 | 80,00 | 2020 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Нефтяная 30 | 240,00 | 80,00 | 2020 |
| 3 | ООО «Теплосети» | Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) Районной котельной, котельных и тепловых пунктов | 15 392,30 | 3 078,50 | 2011-2020 |
|  |  | Установка автономных (резервных) источников электропитания: электростанций на основе газопоршневых двигателей на котельных и тепловых пунктах (ГПТЭА) | 2315,00 | 863,00 | 2015-18 |
|  |  | Замена трансформаторов на меньшую мощность на подстанциях Районной котельной по адресу: ул. 30 лет Победы, 171 и котельной № 25 по адресу: ул. Автомобилистов, 9 | 3000,00 | 500,00 | 2010-2012 |
|  |  | Реконструкция энергоснабжения Районной котельной по адресу: ул. 30лет Победы, 171, котельной №23 по адресу: ул. Привокзальная, 15, котельная №25 по адресу: ул. Автомобилистов, 9 с внедрением современных приборов учета электроэнергии по «высокой» стороне (демонтаж по «низкой») | 300,00 | 1 00,00 | 2010-2012 |
|  | ООО «Балашов-Тепло» | Внедрение регулируемого электропривода на базе частно-регулируемых преобразований для электродвигателей привода насосов, вентиляторов, дымососов в котельной | - | 814,70 | 2010 |
| 4 | МУП «Районные коммунальные сети» | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 27,60 | 173,00 | 2011-2012 |
| 5 | ОАО «Рембаза» | Установка электросчётчика по контролю электрической мощности на фидере № 005 и № 029 | 50,00 | - | 2010 |
|  |  | Установка преобразователя частоты в котельной на дымосос ELMI-VB | 130,00 | - | 2010 |
|  |  | Установка преобразователя частоты ELMI-VB в котельной на подпиточный насос | 130,00 | - | 2010 |
| 6 | Управление культуры администрации Балашовского муниципального района | Приобретение и монтаж узлов учёта тепла | 3469,50 | 374,90 | 2010 |
|  |  | Приобретение и монтаж приборов учёта воды | 130,30 | 15,60 | 2010 |
| 7 | Управление образования администрации Балашовского муниципального района | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 5711,00 | 967,00 | 2013-2014 |
| 8 | Жилые многоквартирные дома: | Установка светильников на энергосберегающих: |  |  |  |
|  | УК «Жилстрой» | 420 шт. | 250,00 | 228,00 | 2010-2015 |
|  | УК «Восточный» | 840 шт. | 500,00 | 455,00 | 2010-2015 |
|  | УК «Рабочий городок» | 500 шт. | 280,00 | 262,00 | 2010-2014 |
|  | УК «Жилстрой» | Установка датчиков электросхемы освещения подъездов | 425,00 | 170,00 | 2011-2015 |
|  | УК «Восточный» |  | 325,00 | 130,00 | 2011-2015 |
|  | Итого: |  | 86 435,7 | 19 715,23 |  |
| III Раздел – Установка приборов учёта энергоресурсов |  |  |  |  |  |
| 1 | Спорт | Установка приборов учёта тепловой энергии 13 шт. | 1711,00 | 98,00 | 2011-2012 |
|  |  | Установка приборов учёта холодной воды 7 шт. | 238,00 | 7,00 | 2011-2012 |
| 2 | Образование | Установка приборов учёта тепловой энергии 56 шт. | 16030,00 | 9494,00 | 2011-2012 |
|  |  | Установка приборов учёта холодной воды 90 шт. | 1505,00 | 688,00 | 2011-2012 |
| 3 | Здравоохранение | Установка приборов учёта тепловой энергии 17 шт. | 4014,00 | 1866,00 | 2011-2012 |
|  |  | Установка приборов учёта холодной воды 28 шт. | 350,00 | 158,00 | 2011-2012 |
| 4 | Культура | Установка приборов учёта тепловой энергии 26 шт. | 3469,00 | 375,00 | 2011-2012 |
|  |  | Установка приборов учёта холодной воды 20 шт. | 130,30 | 15,60 | 2011-2012 |
|  |  | Установка приборов учёта газа 1 шт. | 50,00 | 25,00 | 2011-2012 |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Установка приборов учёта тепловой энергии 235 шт. | 28200 | 1145,00 | 2010-2014 |
|  |  | Установка приборов учёта холодной воды 507 шт. | 17745 | 7030,00 | 2010-2015 |
|  |  | Установка приборов учёта электроэнергии 507 шт. | 3808,075 | - | 2010-2011 |
| 6 | ООО «Теплосети» | Установка приборов учёта холодной воды и канализации | 5500,00 | 1100,00 | 2010-2012 |
|  |  | Установка счётчиков тепловой энергии на тепловых пунктах | 1650,00 | 1125,00 | 2010-2012 |
|  | Итого: |  | 84 440,375 | 23 126,6 |  |
| IV Раздел – Тепловая изоляция трубопроводов |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Теплосети» | Замена существующей теплоизоляции (маты минералватные) на пенополиуретан | 15808,00 | 4770,00 | 2011-2020 |
| 2 | МУП «Комплекс» | Замена существующей теплоизоляции (маты минералватные) на пенополиуретан | 5520,00 | 4050,00 | 2011-2012 |
| 3 | МУП «Районные коммунальные сети» | Изоляция теплотрассы скорлупами ППУ | 11238,470 | 1497,919 | 2011-2020 |
| 4 | Образование | Замена существующей теплоизоляции (маты минералватные) на пенополиуретан | 2750,00 | 1338 | 2012 |
| 5 | Спорт | Замена существующей теплоизоляции (маты минералватные) на пенополиуретан трассы к стадиону «Олимп» | 210,70 | 54,00 | 2011 |
| 6 | Здравоохранение | Замена существующей теплоизоляции (маты минералватные) на пенополиуретан энергосберегающие мероприятия | 416,50 | 125,50 | 2011 |
|  | Итого: |  | 35 943,67 | 11 835,419 |  |
| V Раздел – Энергосберегающие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Управление образования, управление культуры, МУЗ «Баоашовская ЦРБ», отдел по физической культуре и спорту | Проведение энергетического обследования | 5000 | - | 2013 |
| 2 | ООО «Теплосети» | Замена дымовых труб на котельной № 5 по адресу: ул. Нефтяная, 50 «А», котельная № 23 по адресу: ул. Привокзальная, 15, котельная № 25 по адресу: ул. Автомобилистов, 9 с установкой утилизаторов тепла (скруберов) на котельных | 17500,00 | 3200,00 | 2012-2020 |
|  | Итого: |  | 22 500 | 3200 |  |
|  | Всего: |  | 278 000,0 | 69 016,649 |  |

И.о. главы администрации Балашовского муниципального района                                                      С.Ю.Александров