26.09.2014 г.											152-п

Об утверждении  порядка проведения

мониторинга состояния системы

теплоснабжения Балашовского

муниципального района.

В соответствии со  статьей 6 Федерального Закона от 27. 07.2010 года « 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  « Правилами  оценки готовности к отопительному сезону» утверждёнными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года, администрация  Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения Балашовского муниципального района согласно приложению.

- Отделу информации, общественных отношений и работе с молодёжью администрации Балашовского муниципального района (Л.А.Васильева) опубликовать данное постановление в газете «Балашовская правда».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

- Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Балашовского муниципального района И.В.Талалайкина.

Глава администрации

Балашовского муниципального района			А.А.Москалев

| Приложение к Постановлению администрации Балашовского муниципального района от «26_»09________2014г. №_152-п__________ |  |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения Балашовского муниципального района

1.	Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия администрации Балашовского муниципального района, теплоснабжающих организаций при проведении мониторинга состояния системы теплоснабжения Балашовского муниципального района.

- Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.

- Целями создания и функционирования системы мониторинга системы теплоснабжения являются:

- Контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения.

- Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения.

- Снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредительным ремонтам.

- Снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

- Основными задачами системы мониторинга являются:

4.1. Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

4.2 Оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

4.3. Эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

- Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

- На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация Балашовского муниципального района.

- На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет теплоснабжающая организация.

- Система мониторинга включает в себя:

- Сбор и предоставление данных;

- Обработку и хранение данных;

- Анализ данных мониторинга.

9.	Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.

10.	На объектовом уровне собирается следующая информация:

- Паспортная база данных технологического оборудования и тепловых сетей;

- Расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

- Исполнительная документация в электронном виде.

- Данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные

грунты).

- Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.

- Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.

- Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при

отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

11.	На муниципальном уровне собирается следующая информация:

- Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.

- Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.

- Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

- Теплоснабжающая организация ежемесячно не позднее 5 числа, месяца следующего за отчетным, представляет администрацию Балашовского муниципального района информацию в соответствии с пунктами 10.5, 10.6, 10,7 настоящего Порядка.

- Материалы мониторинга хранятся в администрации Балашовского муниципального района, а также в теплоснабжающей организации в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.

14. Системы анализа данных мониторинга направлена на оптимизацию планов ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

- Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами администрации Балашовского муниципального района на объектовом уровне -специалистами теплоснабжающей организаций.

- Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

- Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.

Первый заместитель главы

администрации Балашовского

муниципального района 				                   И.В.Талалайкин